|  | EUROPÄISCHE KOMMISSION GENERALDIREKTION UNTERNEHMEN Binnenmarkt, rechtliches Umfeld, Industrien, für die vertikale Rechtsvorschriften gelten Konformität und Normung, neues Konzept, Industrien, die unter Richtlinien nach dem neuen Konzept fallen |
| --- | --- |

Brüssel, 26. Juni 2001

M 139 - DE

ADDENDUM ZU:

AUFTRAG AN CEN/CENELEC

BETREFFEND AUSFÜHRUNG VON NORMUNGSARBEITEN

FÜR HARMONISIERTE NORMEN FÜR

M109 – FEUERALARM-/FEUERERKENNUNGSSYSTEME, ORTSFESTE LÖSCHANLAGEN, FEUER- UND RAUCHSCHUTZSYSTEME UND EXPLOSIONSSCHUTZPRODUKTE

Dieses Addendum ändert den ursprünglichen Auftrag wie folgt:

- In dem bestehenden Auftrag M109 FEUERALARM-/FEUERERKENNUNGSSYSTEME, ORTSFESTE LÖSCHANLAGEN, FEUER- UND RAUCHSCHUTZSYSTEME UND EXPLOSIONSSCHUTZPRODUKTE sind bestimmte Produkte nicht eingeschlossen, für die Vorschriften in Mitgliedstaaten bestehen.

- Im ursprünglichen Auftrag sind zwar Sprinkler aufgeführt, aber Bestandteile von Sprinkleranlagen sind nicht ausdrücklich festgelegt worden. Diese Produkte sind grundlegende Bestandteile, die als Einzelbestandteile und nicht nur als Teil eines 'Sprinklerbausatzes' vertrieben werden können. Diese Posten werden in den Abschnitt für Feuerbekämpfungs- und Feuerlöschsysteme in den Auftrag aufgenommen. Der Grund liegt darin, dass die Titel zwar den Ausdruck 'Alarm' enthalten, aber nicht der vom Technischen Komitee (TC72) aufgestellten Definition von Alarm entsprechen.

- Sieben Produkte im Zusammenhang mit CO2-, Inertgas- und Halongas-Feuerlöschsystemen werden vom Auftrag M109 nicht erfasst. TC91 hat ihre Aufnahme beantragt, da es in Mitgliedstaaten Vorschriften über diese Produkte gibt. Es handelt sich um folgende Produkte:

Bestandteile ortsfester Feuerbekämpfungsanlagen für Gaslöschsysteme

- Hochdruckbehälter-Ventilbaugruppen und ihre Betätigungsgeräte

- Umschaltventile und ihre Betätigungsgeräte

- Nichtelektrische Abschaltvorrichtungen

- Flexible Anschlüsse

- Druckmessgeräte und Druckregelungsschalter

- Mechanische Wiegevorrichtungen

- Sperrventile und Rückschlagventile

- Die diesbezügliche Entscheidung 96/577/EG der Kommission wird entsprechend geändert.

- Anhang A dieses Dokuments enthält eine Übersicht über die notwendigen Änderungen.

ANHANG A

Die neuen Produktfamilien werden in die Tabelle im Anhang 1 des Auftrags M109 aufgenommen.

ANHANG 1

M109 – FEUERALARM-/FEUERERKENNUNGSSYSTEME, ORTSFESTE LÖSCHANLAGEN, FEUER- UND RAUCHSCHUTZSYSTEME UND EXPLOSIONSSCHUTZPRODUKTE

VERZEICHNIS DER IN DEN AUFTRAG AUFZUNEHMENDEN PRODUKTE:

| FORM | MATERIAL | IN BETRACHT KOMMENDE PRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| Systeme/ Bestandteile | Metalle Kunststoffe Glas | BESTANDTEILE VON FEUERBEKÄMPFUNGS- UND FEUERLÖSCHSYSTEMEN Bestandteile von Sprinkleranlagen - Alarmventilbaugruppen für Nasssysteme - Alarmventilbaugruppen für Trockensysteme - Alarmventilbaugruppen für Sprühflutsysteme - Mehrfachregler Bestandteile ortsfester Feuerbekämpfungsanlagen für Gaslöschsysteme - Hochdruckbehälter-Ventilbaugruppen und ihre Betätigungsgeräte - Umschaltventile und ihre Betätigungsgeräte - Nichtelektrische Abschaltvorrichtungen - Flexible Anschlüsse - Druckmessgeräte und Druckregelungsschalter - Mechanische Wiegevorrichtungen - Sperrventile und Rückschlagventile |

Die neuen Produkte werden in den Abschnitt BESTANDTEILE VON FEUERBEKÄMPFUNGS- UND FEUERLÖSCHSYSTEMEN im Anhang 2 des Auftrags M109 eingefügt.

ANHANG 2

TECHNISCHE VORGABEN

FAMILIE UND UNTERFAMILIEN

BESTANDTEILE VON FEUERBEKÄMPFUNGS- UND FEUERLÖSCHSYSTEMEN Beschreibung der Familie: Bestandteile, die einzeln als Teil eines Systems verkauft werden. Dieser Auftrag schließt folgende Bestandteile ein: Feuerhydranten, Wassermelder/Wasserschalter, Druckwächter/Druckregelungsschalter, Treppenventile, Druckeingangsüberwachung von Pumpen, Löschpumpen, Düsen/Abgänge, Bestandteile von Sprinkleranlagen und Bestandteile ortsfester Feuerbekämpfungssysteme für Gaslöschanlagen. Andere mögliche Bestandteile dieser Systeme – Rauch-, Wärme- und Flammenmelder, Kontroll- und Anzeigegeräte, Einrichtungen für die Alarmweiterleitung, Alarmgeber, Stromversorgungen und Druckknopfmelder – werden unter der Familie von Bestandteilen für Alarm-/Erkennungssysteme behandelt.

9 – BESTANDTEILE VON SPRINKLERANLAGEN Dazu gehören Alarmventilbaugruppen für Nass-, Trocken- und Sprühflutsysteme und Mehrfachregler.

10 – HOCHDRUCKBEHÄLTER-VENTILBAUGRUPPEN UND IHRE BETÄTIGUNGSGERÄTE Behälterventilbaugruppen für CO2-Hochdruck-, Inertgas- oder Halongas-Löschsysteme, einschließlich Behälterventil-Betätigungsgerät und gegebenenfalls ein Tauchrohr.

11 – UMSCHALTVENTILE UND IHRE BETÄTIGUNGSGERÄTE Umschaltventile und ihre Betätigungsgeräte, die in CO2-, Inertgas- oder Halongas-Löschsystemen verwendet werden.

12 – NICHTELEKTRISCHE ABSCHALTVORRICHTUNGEN Nichtelektrische Abschaltvorrichtungen, die bei Wartungsarbeiten in dem geschützten Raum oder Objekt, bzw. in der jeweiligen Flutungszone im Fall eines Systems mit mehreren Zonen, eine unbeabsichtigte (automatische oder manuelle) Auslösung des CO2-, Inertgas- oder Halongas-Löschsystems verhindern, ohne die Feuermelde- und Feueralarmfunktionen abzuschalten.

13 – FLEXIBLE ANSCHLÜSSE In CO2-, Inertgas- oder Halongas-Löschsystemen eingesetzte flexible Anschlüsse.

14 – DRUCKMESSGERÄTE UND DRUCKREGELUNGSSCHALTER Druckmessgeräte werden z. B. für die Überwachung von Vorsteuer-, Alarm- und Speicherbehältern von Feuerlöschsystemen benutzt, die mit nicht verflüssigten Inertgasen oder unter Druck stehenden Halongasen gefüllt sind. Drucksteuerungsschalter werden z. B. für die Überwachung von Vorsteuer-, Steuer-, Alarm- und Speicherbehältern von Feuerlöschsystemen benutzt, die mit nicht verflüssigten Inertgasen oder unter Druck stehenden Halongasen gefüllt und mit Leckagefernanzeigen ausgestattet sind.

15 – MECHANISCHE WIEGEVORRICHTUNGEN Mechanische Wiegevorrichtungen für die laufende Überwachung von Behältern von CO2-, Inertgas- oder Halongas-Feuerlöschanlagen.

16 – SPERRVENTILE UND RÜCKSCHLAGVENTILE Sperrventile zwischen Behälterventil und Verteiler und Rückschlagventile in Vorsteuerleitungen, ausgenommen Ventile, die zusammen mit nicht elektrischen Steuerungsvorrichtungen geprüft werden. Rückschlag- und Sperrventile müssen den Durchgang in Durchflussrichtung erlauben und in Gegenrichtung verhindern.

Eigenschaften, die von der harmonisierten Norm erfasst werden:

| W.A. | LEISTUNGSMERKMALE | Dauerhaftigkeit |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 | FÜR DIE BESTANDTEILE: Bestandteile von Sprinkleranlagen FUNKTIONSSICHERHEIT NOMINELLE AUSLÖSEMECHANISMEN/EMPFINDLICHKEIT VERTEILUNG DES LÖSCHMITTELS ANSPRECHVERZÖGERUNG Bestandteile ortsfester Feuerbekämpfungsanlagen für Gaslöschsysteme Hochdruckbehälter-Ventilbaugruppen und ihre Betätigungsgeräte FUNKTIONSSICHERHEIT VERTEILUNG DES LÖSCHMITTELS Umschaltventile und ihre Betätigungsgeräte FUNKTIONSSICHERHEIT VERTEILUNG DES LÖSCHMITTELS Nicht elektrische Abschaltvorrichtungen FUNKTIONSSICHERHEIT Flexible Anschlüsse FUNKTIONSSICHERHEIT LEISTUNG UNTER BRANDBEDINGUNGEN Druckmessgeräte und Druckregelungsschalter NOMINELLE AUSLÖSEMECHANISMEN/EMPFINDLICHKEIT FUNKTIONSSICHERHEIT Mechanische Wiegevorrichtungen FUNKTIONSSICHERHEIT Sperrventile und Rückschlagventile FUNKTIONSSICHERHEIT VERTEILUNG DES LÖSCHMITTELS | J |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

Die neuen Produkte werden in die Tabelle des Anhangs 3 Bescheinigung der Konformität des Auftrags M019 eingefügt.

ANHANG 3

| Produkt | Vorgesehener Verwendungszweck | Stufe oder Klasse (Feuerwiderstand*) | System der Konformitätsbescheinigung |
| --- | --- | --- | --- |
| Bestandteile Feuerbekämpfungs- und Feuerlöschsysteme Alarmventilbaugruppen für Nasssysteme Alarmventilbaugruppen für Trockensysteme Alarmventilbaugruppen für Sprühflutsysteme Mehrfachregler Hochdruckbehälter-Ventilbaugruppen und ihre Betätigungsgeräte Umschaltventile und ihre Betätigungsgeräte Nicht elektrische Abschaltvorrichtungen Flexible Anschlüsse Druckmessgeräte und Druckregelungsschalter Mechanische Wiegevorrichtungen Sperrventile und Rückschlagventile | Brandschutz |  | 1 |
| System 1: Siehe Bauprodukterichtlinie Anhang III.2.(i), ohne Stichprobenprüfung |  |  |  |

ADDENDUM ZU:

AUFTRAG AN CEN/CENELEC

BETREFFEND AUSFÜHRUNG VON NORMUNGSARBEITEN

FÜR HARMONISIERTE NORMEN FÜR

M 100 - Fertigbetonprodukte

Dieses Addendum ändert den ursprünglichen Auftrag wie folgt:

- Das Produkt "nicht tragende Wandelemente" wird in den Auftrag für FERTIGBETONPRODUKTE eingefügt, entsprechend dem Wortlaut im Anhang A weiter unten.

- Der betroffene vorgesehene Verwendungszweck ist 4/33 (Außenwände – einschließlich Bekleidungen – und Innenwände und Trennwände)

- Die betreffende Entscheidung der Kommission (1999/94/EG) muss nicht geändert werden, da sie diese Produkte abdeckt.

ANHANG A

ZUSATZ ZUM ANHANG 1 DES AUFTRAGS

In der Spalte IN BETRACHT KOMMENDE PRODUKTE wird nach "tragende Elemente" "nicht tragende Wandelemente" eingefügt.

ZUSATZ ZUM ANHANG 2 DES AUFTRAGS

Hinweis: Nicht alle in den folgenden Tabellen aufgeführten Merkmale gelten für alle Produkte innerhalb einer bestimmten Familie oder Unterfamilie. CEN/CENELEC wählt die Merkmale, die auf ein bestimmtes Produkt Anwendung finden, aus dem kompletten Merkmalssatz aus.

Familie und Unterfamilien PRODUKTE AUS NORMAL-, LEICHT-, AUTOKLAVPORENFERTIGBETON

Nicht tragende Wandelemente Freistehende, deckenhohe, werksseitig oberflächenbehandelte Fertigelemente für nicht tragende Wände

ZU VERWENDEN IN

- 4/33 Außenwände – einschließlich Bekleidungen – und Innenwände und Trennwände

Merkmale, die von den harmonisierten Normen erfasst werden:

| W.A. | LEISTUNGSMERKMALE * | DAUERHAFTIGKEIT |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | J |
| 2 | Brandverhalten (für Elemente aus LZB* und APB**) Feuerwiderstand (für Unterteilungswände) | (z. B. gegen Korrosion, Einfrieren/Auftauen, Wasser, Chemikalien, ..., je nach Anforderung) |
| 3 | Wasserdampfdurchlässigkeit (für Außenwände) Wasserdurchlässigkeit (für Außenwände) Gefährliche Stoffe *** |  |
| 4 | . Druckfestigkeit (von Beton) . Zugfestigkeit und Streckgrenze (von Stahl) Im Einzelnen: (bei Nachprüfung durch Prüfung): . Widerstand gegen horizontale Lasten . Widerstand gegen exzentrische Lasten **** (bei Nachprüfung durch Berechnung): . Mechanische Festigkeit (nur zum Nachprüfen des maximalen Widerstands gegen horizontale und exzentrische Lasten, je nach Anforderung), ausgedrückt in Form von Biegebruch-, Zugspannungs-, Druck-, Schub-, Torsions- oder Durchstoßfestigkeit, je nach Anforderung; . Dichte (nur für Elemente, die mit LZB* und APB** hergestellt werden) . Trockenschwindung (unter Endverwendungsbedingungen und nur für Elemente, die mit LZB* und APB** hergestellt werden) . Stoßfestigkeit |  |
| 5 | Luftschalldämmung |  |
| 6 | Hitzebeständigkeit |  |

* LZB: Leichtzuschlagbeton

** APB: Autoklavporenbeton

*** Insbesondere gefährliche Stoffe entsprechend der Richtlinie 76/769/EWG des Rates (geänderte Fassung)

**** Hängelasten mit beschränktem Gewicht

Mitteilung des Sekretärs des Ausschusses 98/34:

Die englische Version des gegenwärtigen Dokumentes enthält irrtümlich einen Zusatz zum Anhang 3 des Mandates. Dieser Zusatz ist nicht erforderlich und muss deshalb unberucksichtigt bleiben.

------------------------

ADDENDUM ZU:

AUFTRAG AN CEN/CENELEC

BETREFFEND AUSFÜHRUNG VON NORMUNGSARBEITEN

FÜR HARMONISIERTE NORMEN FÜR

M 106 - GIPSPRODUKTE

Dieses Addendum ändert den ursprünglichen Auftrag wie folgt:

- Zum Auftrag GIPSPRODUKTE wird das Produkt "Fasergipsputz" nach dem Wortlaut im Anhang A weiter unten hinzugefügt:

- . im Anhang 1, in dem Abschnitt, der sich auf die Verwendungszwecke 4/33, 5/33, 10/33, 12/33 und 14/33 bezieht

- . im Anhang 2, in dem Abschnitt, der sich auf 4/33 und 12/33 bezieht

- . im Anhang 3 in der Tabelle 1/4, 2/4 und 4/4

- Dies gilt zusätzlich zu dem vorgesehenen Verwendungszweck in 4/33 (Außenwände – einschließlich Bekleidungen – und Innenwände und Trennwände), 5/33 (Galerien und Decken), 10/33 (abgehängte Decken), 12/33 (Innenausführungen von Wänden und Trennwänden) und 14/33 (Deckenausführungen)

- Die diesbezügliche Entscheidung 95/467/EG der Kommission wird entsprechend geändert.

ANHANG A

ZUSATZ ZUM ANHANG 1 DES AUFTRAGS

Die folgende Zeile wird in die Tabelle im Anhang 1 eingefügt, in dem Abschnitt, der sich auf den Verwendungszweck "4/33 AUSSENWÄNDE (einschließlich Bekleidungen), INNENWÄNDE UND TRENNWÄNDE" bezieht:

| FORM | MATERIAL | IN BETRACHT KOMMENDE PRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| Abschnitte Starre Lagen | Gips + Bewehrung (organische, mineralische oder metallische) | Fasergipsputz für Trennwände |

Die folgende Zeile wird in die Tabelle im Anhang 1 eingefügt, in dem Abschnitt, der sich auf den Verwendungszweck "5/33 FUSSBÖDEN, GALERIEN UND DECKEN" bezieht:

| FORM | MATERIAL | IN BETRACHT KOMMENDE PRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| Starre Lagen | Gips + Bewehrung (organische, mineralische oder metallische) | Fasergipsputz für Decken, Gewölbe, Kuppeln |

Die folgende Zeile wird in die Tabelle im Anhang 1 eingefügt, in dem Abschnitt, der sich auf den Verwendungszweck "10/33 ABGEHÄNGTE DECKEN" bezieht:

| FORM | MATERIAL | IN BETRACHT KOMMENDE PRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| Starre Lagen Starre Platten | Gips + Bewehrung (organische, mineralische oder metallische) | Fasergipsputz für abgehängte Decken, Deckenmembranen |

Die folgende Zeile wird in die Tabelle im Anhang 1 eingefügt, in dem Abschnitt, der sich auf den Verwendungszweck "12/33 INNENAUSFÜHRUNGEN VON WÄNDEN UND TRENNWÄNDEN" bezieht:

| FORM | MATERIAL | IN BETRACHT KOMMENDE PRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| Abschnitte | Gips + Bewehrung (organische, mineralische oder metallische) | Fasergipsputz für Ummantelungen und Verkleidungen |
| Starre Lagen | Gips + Bewehrung (organische, mineralische oder metallische) | Fasergipsputz für Innenauskleidungen von Wänden und Trennwänden und Baukörpern zur Verbesserung der Akustik und/oder des Feuerwiderstands |

Die folgende Zeile wird in die Tabelle im Anhang 1 eingefügt, in dem Abschnitt, der sich auf den Verwendungszweck "14/33 DECKENAUSFÜHRUNGEN" bezieht:

| FORM | MATERIAL | IN BETRACHT KOMMENDE PRODUKTE |
| --- | --- | --- |
| Starre Lagen | Gips + Bewehrung (organische, mineralische oder metallische) | Fasergipsputz für Deckenauskleidungen |

ZUSATZ ZUM ANHANG 2 DES AUFTRAGS

Die folgende Produktfamilie wird im Anhang 2 eingefügt, in den Abschnitten, die sich auf die Verwendungszwecke "4/33 AUSSENWÄNDE (einschließlich Bekleidungen), INNENWÄNDE UND TRENNWÄNDE" und "12/33 INNENAUSFÜHRUNGEN VON WÄNDEN UND TRENNWÄNDEN" beziehen.

Familie und Unterfamilien

Fasergipsputz für Wände und Trennwände

Merkmale, die von den harmonisierten Normen zu erfassen sind:

| W.A. | LEISTUNGSMERKMALE * | DAUERHAFTIGKEIT |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | J |
| 2 | Brandverhalten Feuerwiderstand | (z. B. gegen Wasser, Chemikalien, ..., je nach Anforderung) |
| 3 | Freisetzung gefährlicher Stoffe * |  |
| 4 | Stoßfestigkeit (für Brandschutz und/oder Unterteilung) |  |
| 5 | Direkte Luftschalldämmung Schallabsorption |  |
| 6 | Hitzebeständigkeit |  |

*** Insbesondere gefährliche Stoffe entsprechend der Richtlinie 76/769/EWG des Rates (geänderte Fassung)

“

Die folgende Produktfamilie wird im Anhang 2 eingefügt, in den Abschnitten, die sich auf die Verwendungszwecke "5/33 FUSSBÖDEN, GALERIEN UND DECKEN", "10/33 ABGEHÄNGTE DECKEN" und "14/33 DECKENAUSFÜHRUNGEN" beziehen:

Familie und Unterfamilien

Fasergipsputz für Decken

Merkmale, die von den harmonisierten Normen zu erfassen sind:

| W.A. | LEISTUNGSMERKMALE * | DAUERHAFTIGKEIT |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | J |
| 2 | Brandverhalten Feuerwiderstand | (z. B. gegen Wasser, Chemikalien, ..., je nach Anforderung) |
| 3 | Freisetzung gefährlicher Stoffe * |  |
| 4 | Stoßfestigkeit (für Brandschutz und/oder Unterteilung) |  |
| 5 | Direkte Luftschalldämmung Schallabsorption |  |
| 6 | Hitzebeständigkeit |  |

*** Insbesondere gefährliche Stoffe entsprechend der Richtlinie 76/769/EWG des Rates (geänderte Fassung)

“

ZUSATZ ZUM ANHANG 3 DES AUFTRAGS

Der folgende Text wird im Anhang 3 in die Spalte "Produkt" der Tabellen für die Produktfamilien "Gipsprodukte (1/4)", "Gipsprodukte (2/4)" und "Gipsprodukte (4/4)", nach dem vorhandenen Text: "Fasergipsputz", eingefügt.

KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG

Produktfamilie: Gipsprodukte (1/4)

| Produkt | Vorgesehener Verwendungszweck | Stufe oder Klasse (Brandverhalten) (1) | System der Konformitätsbescheinigung |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasergipsputz, einschließlich relevante Zusatzprodukte | Wände, Trennwände oder Decken (oder ihre Auskleidungen), abhängig von den Anforderungen an das Brandverhalten | (verwendete Materialien) A1(2), A2(2), B(2), C(2) A1(3), A2(3), B(3), C(3), D, E A1 bis E(7) - F | 1(4) 3(5) 4(6) |
| (1) Zum Brandverhalten siehe Entscheidung 2000/147/EG der Kommission (ABl. L 50, 23.02.2000, Seite 14) (2) Produkte/Materialien, bei deren Fertigungsprozess es eine eindeutig zuordnungsfähige Stufe gibt, die zu einer besseren Klassifizierung des Brandverhaltens führt (z. B. Hinzufügung von Flammschutzmitteln oder Begrenzung organischer Materialien) (3) Produkte/Materialien, auf die Fußnote (2) nicht zutrifft (4) System 1: Siehe Bauprodukterichtlinie Anhang III.2.(i), ohne Stichprobenprüfung (5) System 3: Siehe Bauprodukterichtlinie, Anhang III.2.(ii), Möglichkeit 2 (6) System 4: Siehe Bauprodukterichtlinie, Anhang III.2.(ii), Möglichkeit 3 (7) Produkte/Materialien, bei denen keine Prüfung des Brandverhaltens erforderlich ist (z. B. Produkte/Materialien der Klasse A1 entsprechend der Entscheidung 96/603/EG der Kommission in der geänderten Fassung) |

Produktfamilie: Gipsprodukte (2/4)

| Produkt | Vorgesehener Verwendungszweck | Stufe oder Klasse (Feuerwiderstand) | System der Konformitätsbescheinigung |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasergipsputz, einschließlich relevante Zusatzprodukte | Wände, Trennwände oder Decken, soweit relevant für den Brandschutz tragender Elemente und/oder der Brandschutzunterteilung in Gebäuden | Beliebig | 3 |
| System 3: Siehe Bauprodukterichtlinie, Anhang III.2.(ii), Möglichkeit 2 |

Produktfamilie: Gipsprodukte (4/4)

| Produkt | Vorgesehener Verwendungszweck | Stufe oder Klasse (Feuerwiderstand) | System der Konformitätsbescheinigung |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasergipsputz, einschließlich relevante Zusatzprodukte | Wände, Trennwände oder Decken, soweit relevant für in (1/4), (2/4) oder (3/4) nicht aufgeführte Situationen und Verwendungen | - | 4 |
| System 4: Siehe Bauprodukterichtlinie, Anhang III.2.(ii), Möglichkeit 3 |

KORREKTUR ZU:

AUFTRAG AN CEN/CENELEC

BETREFFEND AUSFÜHRUNG VON NORMUNGSARBEITEN

FÜR HARMONISIERTE NORMEN FÜR

M125 – ZUSCHLAGSTOFFE

Zwischen Anhang II und Anhang III dieses Auftrags bestehen Widersprüche, daher ist eine Korrektur erforderlich. Es handelt sich nicht um Änderungen am Inhalt des Auftrags, nur um eine Korrektur.

- Die Tabellen im Anhang 3 enthalten zur Zeit nicht den Verwendungszweck "Gebäude" für "Zuschläge für Beton, Mörtel und Einpressmörtel", oder

- den Verwendungszweck "Gebäude, Herstellung von Fertigbeton" für "Füller für Beton, Mörtel und Einpressmörtel".

- Die diesbezügliche Entscheidung 98/598/EG der Kommission wird entsprechend geändert.

Anhang A dieses Dokuments enthält eine Übersicht über die notwendigen Änderungen.

ANHANG A

Die Tabellen (1/2) und (2/2) im Anhang 3 des Auftrags erhalten folgenden Wortlaut:

Tabelle (1/2) Zuschläge ohne hohe sicherheitstechnische Anforderungen

| Produkt | Verwendungszweck | Stufe oder Klasse | System der Konformitätsbescheinigung |
| --- | --- | --- | --- |
| Zuschläge für Beton, Mörtel und Einpressmörtel | Gebäude, Straßen und sonstige Tiefbauarbeiten | - | 4 |
| Zuschläge für - bituminöses Mischgut und Oberflächenbehandlungen - ungebundene und hydraulisch gebundene Baustoffgemische | Straßen und sonstige Tiefbauarbeiten | - | 4 |
| Wasserbausteine | hydraulische Gefüge und sonstige Tiefbauarbeiten | - | 4 |
| Gleisbettungsstoffe | Gleisbauarbeiten | - | 4 |
| Füller für Beton, Mörtel und Einpressmörtel | Gebäude, Herstellung von Fertigbeton, Straßen und sonstige Tiefbauarbeiten | - | 4 |
| Füller für bituminöses Mischgut und Oberflächenbehandlungen | Straßen und sonstige Tiefbauarbeiten | - | 4 |
| System 4: Siehe Bauprodukterichtlinie, Anhang III.2.(ii), Möglichkeit 3 |

Tabelle 2/2  Zuschläge mit hohen sicherheitstechnischen Anforderungen

| Produkt | Verwendungszweck | Stufe oder Klasse | System der Konformitätsbescheinigung |
| --- | --- | --- | --- |
| Zuschläge für Beton, Mörtel und Einpressmörtel | Gebäude, Straßen und sonstige Tiefbauarbeiten | - | 2+ |
| Zuschläge für - bituminöses Mischgut und Oberflächenbehandlungen - ungebundene und hydraulisch gebundene Baustoffgemische | Straßen und sonstige Tiefbauarbeiten | - | 2+ |
| Wasserbausteine | hydraulische Gefüge und sonstige Tiefbauarbeiten | - | 2+ |
| Gleisbettungsstoffe | Gleisbauarbeiten | - | 2+ |
| Füller für Beton, Mörtel und Einpressmörtel | Gebäude, Herstellung von Fertigbeton, Straßen und sonstige Tiefbauarbeiten | - | 2+ |
| Füller für bituminöses Mischgut und Oberflächenbehandlungen | Straßen und sonstige Tiefbauarbeiten | - | 2+ |
| System 2+: Siehe Bauprodukterichtlinie Anhang III.2.(ii), Möglichkeit 1 mit Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle durch eine zugelassene Stelle auf der Grundlage einer Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer laufenden Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle. |

KORREKTUR ZU:

AUFTRAG AN CEN/CENELEC

BETREFFEND AUSFÜHRUNG VON NORMUNGSARBEITEN

FÜR HARMONISIERTE NORMEN FÜR

M110 – SANITÄREINRICHTUNGEN

Zwischen Anhang II und Anhang III dieses Auftrags bestehen Widersprüche, daher ist eine Korrektur erforderlich. Es handelt sich nicht um Änderungen am Inhalt des Auftrags, nur um eine Korrektur.

- In der Tabelle im Anhang 3 fehlt zur Zeit der Verwendungszweck "Zubereitung von Speisen, Abwaschen von Geschirr und Ableitung von Haushaltsabwassser" für Ausgussbecken.

- Die diesbezügliche Entscheidung 96/578/EG der Kommission wird entsprechend geändert.

Anhang A dieses Dokuments enthält eine Übersicht über die notwendigen Änderungen.

ANHANG A

Die Tabelle 1/1 "Sanitäreinrichtungen" im Anhang 3 des Auftrags hat zur Zeit folgenden Wortlaut:

| Produkt | Verwendungszweck | Stufe oder Klasse (Brandverhalten) | System der Konformitätsbescheinigung |
| --- | --- | --- | --- |
| Ausgussbecken, Waschbecken und Reihenwaschanlagen; Bade- und Duschwannen; Bidets; Urinale; WC-Körper oder Toilettenpfannen; Trocken-. Chemikalien- und Humusklosetts; Klosetts mit einer Fäkalienzerkleinerungseinrichtung; Hochklosetts; Spülkästen; Whirlpoolbäder; Dusch- und Badetrennwände und -abtrennungen |  |  |  |
|  | persönliche Hygiene | ------ | 4 |
| Vorgefertigte Toilettenmodule | persönliche Hygiene | ------ | 4 |
| Öffentliche Toiletten in Modulbauweise und vorgefertigte Toilettenkabinen | persönliche Hygiene | A1*, A2*, B*, C* ---------- A1**, A2**, B**, C**, D, E ------------- (A1 bis E)***, F | 1 ------- 3 ------- 4 |
| System 1: Siehe Bauprodukterichtlinie Anhang III.2.(i), ohne Stichprobenprüfung System 3: Siehe Bauprodukterichtlinie, Anhang III.2.(ii) Möglichkeit 2 System 4: Siehe Bauprodukterichtlinie, Anhang III.2.(ii) Möglichkeit 3 * Produkte/Materialien, bei deren Fertigungsprozess es eine eindeutig zuordnungsfähige Stufe gibt, die zu einer besseren Klassifizierung des Brandverhaltens führt (z. B. Hinzufügung von Flammschutzmitteln oder Begrenzung organischer Materialien) ** Produkte/Materialien, auf die Fußnote (*) nicht zutrifft *** Produkte/Materialien, bei denen keine Prüfung des Brandverhaltens erforderlich ist (z. B. Produkte/Materialien der Klasse A1 entsprechend der Entscheidung 96/603/EG der Kommission in der geänderten Fassung |

Die Tabelle soll wie folgt lauten:

| Produkt | Verwendungszweck | Stufe oder Klasse (Brandverhalten) | System der Konformitätsbescheinigung |
| --- | --- | --- | --- |
| Ausgussbecken | Zubereitung von Speisen, Abwaschen von Geschirr und Ableitung von Haushaltsabwasser |  | 4 |
| Waschbecken und Reihenwaschanlagen; Bade- und Duschwannen; Bidets; Urinale; WC-Körper oder Toilettenpfannen; Trocken-. Chemikalien- und Humusklosetts; Klosetts mit einer Fäkalienzerkleinerungseinrichtung; Hochklosetts; Spülkästen; Whirlpoolbäder; Dusch- und Badetrennwände und -abtrennungen |  |  |  |
|  | persönliche Hygiene | ------ | 4 |
| Vorgefertigte Toilettenmodule | persönliche Hygiene | ------ | 4 |
| Öffentliche Toiletten in Modulbauweise und vorgefertigte Toilettenkabinen | persönliche Hygiene | A1*, A2*, B*, C* ---------- A1**, A2**, B**, C**, D, E ------------- (A1 bis E)***, F | 1 ------- 3 ------- 4 |
| System 1: Siehe Bauprodukterichtlinie Anhang III.2.(i), ohne Stichprobenprüfung System 3: Siehe Bauprodukterichtlinie, Anhang III.2.(ii) Möglichkeit 2 System 4: Siehe Bauprodukterichtlinie, Anhang III.2.(ii) Möglichkeit 3 * Produkte/Materialien, bei deren Fertigungsprozess es eine eindeutig zuordnungsfähige Stufe gibt, die zu einer besseren Klassifizierung des Brandverhaltens führt (z. B. Hinzufügung von Flammschutzmitteln oder Begrenzung organischer Materialien) ** Produkte/Materialien, auf die Fußnote (*) nicht zutrifft *** Produkte/Materialien, bei denen keine Prüfung des Brandverhaltens erforderlich ist (z. B. Produkte/Materialien der Klasse A1 entsprechend der Entscheidung 96/603/EG der Kommission in der geänderten Fassung |

# Footnotes

Brandverhalten vgl. Entscheidung 94/611/EG der Kommission.

Brandverhalten vgl. Entscheidung 94/611/EG der Kommission, geändert durch 2000/147/EG.